DALBY Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürüleri
· Alev geciktirici polikarbonat gövdeden imal edilmiştir.
· 8 Watt T5 fluorescent lamba içermelidir.

· Yönlendirme sembolü alev geciktirici pleksiglas malzemeden imal edilmiştir. 

· Hem sıva altı hem de sıva üstü montaj şekline uygundur. 

· IP55 Dış ortam sınıfına sahip olmalıdır. 

· Acil durum aydınlık düzeyi en az 80 lümen olmalıdır. 

· Çıkış / EXIT sembolü için görülebilir mesafesi en az 25 metre olmalıdır. 

· Acil durum aydınlatma armatürüne ilave kit ile hem acil yönlendirme hemde acil durum aydınlatma armatürü olarak kullanılabilmelidir. 
· AC / DC olarak 24, 50, 110 veya 230 Volt seçenekleri bulunmalıdır.

